[image: image1.jpg]


湖南盛仕达钢铁物流有限公司

                     HUNAN SHINESTAR STEEL LOGISTICS CO.,LTD.


螺旋焊管

1、 天燃气标准：GB/T9711.1​—1997

国家行业标准：SY/T5037-2000

2、 产品适应于水，污水，空气，采暖，蒸汽和可燃性流体等普通低压流体输送管道用钢管。例如：水电站，电厂，自来水公司，消防空调管道安装，广告牌制作，燃气，煤气输送，钢结构厂房建设等具有类似要求的其他流体输送用钢管。

3、 产地：天津市静海县佰意钢管有限公司

天津市静海县富利达钢管有限公司

四、常用规格米重表及压力表：

	规格/mm

(r×d)
	米重Kg/m
	水压MPA
	规格/mm

(r×d)
	米重Kg/m
	水压MPA

	Φ219×6
	32.02
	7.7
	Φ630×6
	92.83
	2.7

	Φ219×7
	37.10
	9.0
	Φ630×7
	108.05
	3.1

	Φ219×8
	42.13
	10.3
	Φ630×8
	123.22
	3.6

	Φ273×6
	40.01
	6.2
	Φ630×9
	138.33
	4.0

	Φ273×7
	46.42
	7.2
	Φ630×10
	153.40
	4.5

	Φ273×8
	52.78
	8.3
	Φ630×12
	183.39
	5.4

	Φ325×6
	47.70
	5.2
	Φ720×6
	106.15
	2.4

	Φ325×7
	55.39
	6.1
	Φ720×7
	123.59
	2.7

	Φ325×8
	63.04
	6.9
	Φ720×8
	140.97
	3.1

	Φ377×6
	55.39
	4.5
	Φ720×9
	158.31
	3.5

	Φ377×7
	64.37
	5.2
	Φ720×10
	175.60
	3.9

	Φ377×8
	73.30
	6.0
	Φ720×12
	210.02
	4.7

	Φ377×9
	82.18
	6.7
	Φ820×7
	140.85
	2.4

	Φ377×10
	91.01
	7.5
	Φ820×8
	160.70
	2.8

	Φ426×6
	62.65
	4.0
	Φ820×9
	180.50
	3.1

	Φ426×7
	72.83
	4.6
	Φ820×10
	200.26
	3.4

	Φ426×8
	82.97
	5.3
	Φ820×12
	239.62
	4.1

	Φ426×9
	93.05
	6.0
	Φ920×8
	180.43
	2.5

	Φ426×10
	103.09
	6.6
	Φ920×9
	202.70
	2.8

	Φ478×6
	70.34
	3.5
	Φ920×10
	224.92
	3.1

	Φ478×7
	81.81
	4.1
	Φ920×12
	269.21
	3.7

	Φ478×8
	93.23
	4.7
	Φ1020×8
	200.16
	2.2

	Φ478×9
	104.60
	5.3
	Φ1020×9
	224.89
	2.5

	Φ478×10
	115.92
	5.9
	Φ1020×10
	249.58
	2.8

	Φ478×12
	138.41
	7.1
	Φ1020×12
	298.81
	3.3

	Φ529×6
	77.89
	3.2
	Φ1220×10
	298.9
	2.3

	Φ529×7
	90.61
	3.7
	Φ1220×12
	357.99
	2.8

	Φ529×8
	103.29
	4.3
	Φ1220×14
	416.88
	3.2

	Φ529×9
	115.92
	4.8
	Φ1420×10
	348.23
	2.0

	Φ529×10
	128.49
	5.3
	Φ1420×12
	417.18
	2.4

	Φ529×12
	153.50
	6.4
	Φ1420×14
	485.94
	2.8


                                                                              地址：长沙市天心区湖南钢材大市场攀六栋101-103号    电话：0731-2629148  2629158 

Http://www.hnshinestar.com                             传真：0731-2629517

邮编：410111

