[image: image1.jpg]


湖南盛仕达钢铁物流有限公司

                     HUNAN SHINESTAR STEEL LOGISTICS CO.,LTD.


焊管、镀锌管

1、 焊接钢管：执行国家GB/T13793-2001标准

热镀锌管：执行国家GB/T3091-2001标准

2、 产品应用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸气等低压流体输送和结构用的直缝焊接钢管。

3、 产地：

1、河北省衡水京华制管有限公司      “华岐”牌

2、河北廊坊金华实业有限公司        “京冀”牌

4、 国标产品系列：

长度：定尺6米/支

焊管、镀锌管米重表

	型号/mm
	公称口径/in
	规格/mm

（外径*壁厚）
	焊管

国标米重Kg/m
	镀锌管

国标米重Kg/m
	每件支数

	DN15
	4分
	21.3*2.75
	1.26
	1.34
	217支/件

	DN20
	6分
	26.8*2.75
	1.63
	1.73
	169支/件

	DN25
	1寸
	33.5*3.25
	2.42
	2.57
	127支/件

	DN32
	1.2寸
	42.3*3.25
	3.13
	3.32
	91支/件

	DN40
	1.5寸
	48*3.5
	3.84
	4.07
	91支/件

	DN50
	2寸
	60*3.5
	4.88
	5.17
	61支/件

	DN65
	2.5寸
	75.5*3.75
	6.64
	7.04
	37支/件

	DN80
	3寸
	88.5*4.0
	8.34
	8.84
	37支/件

	DN100
	4寸
	114*4.0
	10.85
	11.50
	19支/件

	DN125
	5寸
	140*4.5
	15.04
	15.94
	19支/件

	DN150
	6寸
	165*4.5
	17.81
	18.88
	19支/件

	DN200
	8寸
	219*6.0
	31.52
	33.41
	7支/件


                                                                              地址：长沙市天心区湖南钢材大市场攀六栋101-103号    电话：0731-2629148  2629158 

Http://www.hnshinestar.com                             传真：0731-2629517

邮编：410111

